**Załącznik nr 1**

**do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia znak: RBG.6220.5.6.2022**

**Charakterystyka przedsięwzięcia**

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie zbiorowego systemu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Maradki i włączeniu jej do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miejscowości Miłuki, obręb Sorkwity.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną:

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną długość projektowanej sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z przyłączami będzie wynosiła do 5, 5 km. W chwili obecnej miejscowość Maradki nie jest wyposażona w zbiorczy system odprowadzania ścieków, a mieszkańcy ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzają do przydomowych szamb, a następnie zbiorniki te opróżniane są przez specjalistyczne wozy asenizacyjne. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zniszczenia szaty roślinnej, tereny porośnięte roślinnością trawiastą zostaną odtworzone do stanu przed rozpoczęciem inwestycji.

3) Rodzaj technologii:

Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami zostanie wykonana w systemie grawitacyjnym z rur PCV-U SN8 160-200 mm łączonych na wcisk oraz w systemie ciśnieniowym (tłocznym) z rur PE100 SDR17 50-160 mm PN10 łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego o łącznej długości do 5,5 km. Rurociągi będą przebiegać głównie po terenach prywatnych nieruchomości oraz w pasach dróg. Projektowana kanalizacja zostanie wykonana w systemie grawitacyjno-tłocznym. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej będą stanowiły studnie PCV, studnie żelbetonowe oraz przepompownie ścieków, zasilane zaliczkowo w energię elektryczną.

Projektuje się zastosowanie przepompowni ścieków w technologii bezskratkowej w obudowie z żywic poliestrowych lub w obudowie żelbetonowej wzmocnionych włóknem szklanym lub w obudowie żelbetonowej, wyposażonej w dwie pompy ( w tym jedna rezerwowa) zatapialne z wirnikiem. Zakłada się pracę jednej pompy, natomiast pompa rezerwowa będzie włączana naprzemiennie. W ramach planowanej inwestycji nie planuje się odwadniania wykopów bowiem projektowane rurociągi przebiegają na głębokościach gwarantujących realizacje zadania bez dodatkowych robót odwodnieniowych. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zniszczenia szaty roślinnej, tereny porośnięte roślinnością trawiastą zostaną odtworzone do stanu przed rozpoczęciem inwestycji.

4) Przewidywane ilości wykorzystanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga stałego zaopatrzenia w media. Wszystkie prace związane z robotami ziemnymi i budowlano-montażowymi prowadzone będą ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego z napędem silnikami spalinowymi lub również przy zastosowaniu sprzętu z napędem elektrycznym zasilanym z agregatu spalinowego.

5) Rozwiązania chroniące środowisko:

Przy realizacji przedsięwzięcia inwestycji planuje się przyjąć technologię robót budowlanych spełniającą polskie normy budowlane. Wszystkie materiały i produkty jakie zostaną użyte będą spełniały wymogi dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

6) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

Nie przewiduje się wprowadzenia zanieczyszczeń do środowiska. Nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego na środowisko.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

* 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Wójt** **Gminy Sorkwity** (adres: ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity, tel. telefon: 89 742-81-79, e-mail: [sekretariat@ugsorkwity.pl](mailto:sekretariat@ugsorkwity.pl)).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [inspektor@cbi24.pl](mailto:inspektor@cbi24.pl) lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach, w tym ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  7. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać udostępnione również następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją celu wskazanego w pkt 3.
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
   1. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.