## Sheet1
Projektowanie, Nadzór, Pośrednictwo - Ro-
man Wołosz

ul. Przemysłowa 8 11-700 Mrągowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Sorkwity - Toaleta dostosowana do potrzeb osób

niepełnosprawnych

ADRES INWESTYCJI : Działka Nr 61 obręb Sorkwity - UG Sorkwity

INWESTOR : Gmina Sorkwity

ADRES INWESTORA : 11-731 Sorkwity ul.Olsztyńska 16A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Wołosz ul.Przemysłowa 8 14 11-700 Mrągowo
DATA OPRACOWANIA : 2020-02-11

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2020-02-11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	jm.	Poszcz	Razem
1		Łazienka dla niepełno sprawnych+pom. techniczne
1.1	45400000- 1	Roboty adaptacyjne
1 d.1. 1	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2	m2			zamiat wymiany okien - równowartość na ok. 2100,- minus zaklejenie okna na rzecz utworzenia pomieszczenia socjalnego)
		0.7*14*2	m2	1.96
				RAZEM	1.96
2 d.1. 1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2
		3.98*1.6	m2	6.37
				RAZEM	6.37
3 d.1. 1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2
		2*0.34*2+1.2*2*2*0.342*0.34*2+1.2*2*2*0.342*0.34*2+1.2*2*2*0.342*0.34*2+1.2*2*2*0.342*0.34*2+1.2*2*2*0.342*0.34*2+1.2*2*2*0.342*0.34*2+1.2*2*2*0.342*0.34*2+1.2*2*2*0.34	m2m2m2m2m2m2m2m2	2.992.992.992.992.992.992.992.99
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	2.992.992.992.992.992.992.992.99
4 d.1. 14 d.1. 14 d.1. 14 d.1. 14 d.1. 14 d.1. 14 d.1. 14 d.1. 1	KNR 4-01 0349-01KNR 4-01 0349-01KNR 4-01 0349-01KNR 4-01 0349-01KNR 4-01 0349-01KNR 4-01 0349-01KNR 4-01 0349-01KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennejRozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennejRozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennejRozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennejRozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennejRozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennejRozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennejRozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3m3m3m3m3m3m3m3
	sciany schodysciany schodysciany schodysciany schodysciany schodysciany schodysciany schodysciany schody	(0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.15(0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.15(0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.15(0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.15(0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.15(0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.15(0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.15(0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.15	m3 m3m3 m3m3 m3m3 m3m3 m3m3 m3m3 m3m3 m3	0.224 0.0040.224 0.0040.224 0.0040.224 0.0040.224 0.0040.224 0.0040.224 0.0040.224 0.004
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	0.2280.2280.2280.2280.2280.2280.2280.228
5 d.1. 15 d.1. 15 d.1. 15 d.1. 15 d.1. 15 d.1. 15 d.1. 15 d.1. 1	KNR 2-02 0120-02KNR 2-02 0120-02KNR 2-02 0120-02KNR 2-02 0120-02KNR 2-02 0120-02KNR 2-02 0120-02KNR 2-02 0120-02KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2m2m2m2m2m2m2m2
		1.6*2.51.6*2.51.6*2.51.6*2.51.6*2.51.6*2.51.6*2.51.6*2.5	m2m2m2m2m2m2m2m2	4.004.004.004.004.004.004.004.00
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	4.004.004.004.004.004.004.004.00
6 d.1. 16 d.1. 16 d.1. 16 d.1. 16 d.1. 16 d.1. 16 d.1. 16 d.1. 1	NNRNKB 202 054102NNRNKB 202 054102NNRNKB 202 054102NNRNKB 202 054102NNRNKB 202 054102NNRNKB 202 054102NNRNKB 202 054102NNRNKB 202 054102	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 0.8*0.3*2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 0.8*0.3*2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 0.8*0.3*2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 0.8*0.3*2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 0.8*0.3*2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 0.8*0.3*2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 0.8*0.3*2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 0.8*0.3*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	0.480.480.480.480.480.480.480.48		Bez wymiany okna – bez wymiany parapetów natomiast zamiana robót w poczet utworzenia pomieszczenia socjalnego
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	0.480.480.480.480.480.480.480.48
7 d.1. 17 d.1. 17 d.1. 17 d.1. 17 d.1. 17 d.1. 17 d.1. 17 d.1. 1	KNR 2-02 0126-05KNR 2-02 0126-05KNR 2-02 0126-05KNR 2-02 0126-05KNR 2-02 0126-05KNR 2-02 0126-05KNR 2-02 0126-05KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	mmmmmmmm
		2*2*1.22*2*1.22*2*1.22*2*1.22*2*1.22*2*1.22*2*1.22*2*1.2	mmmmmmmm	4.804.804.804.804.804.804.804.80
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	4.804.804.804.804.804.804.804.80
8 d.1. 18 d.1. 18 d.1. 18 d.1. 18 d.1. 18 d.1. 18 d.1. 18 d.1. 1	KNR-W 401 0323-01KNR-W 401 0323-01KNR-W 401 0323-01KNR-W 401 0323-01KNR-W 401 0323-01KNR-W 401 0323-01KNR-W 401 0323-01KNR-W 401 0323-01	Dostawa i obsadzenie podokienników z konglomeratu gr. 2 cm do 1.5 m w ścianach z cegieł -1 szt. l = 0,8 mDostawa i obsadzenie podokienników z konglomeratu gr. 2 cm do 1.5 m w ścianach z cegieł -1 szt. l = 0,8 mDostawa i obsadzenie podokienników z konglomeratu gr. 2 cm do 1.5 m w ścianach z cegieł -1 szt. l = 0,8 mDostawa i obsadzenie podokienników z konglomeratu gr. 2 cm do 1.5 m w ścianach z cegieł -1 szt. l = 0,8 mDostawa i obsadzenie podokienników z konglomeratu gr. 2 cm do 1.5 m w ścianach z cegieł -1 szt. l = 0,8 mDostawa i obsadzenie podokienników z konglomeratu gr. 2 cm do 1.5 m w ścianach z cegieł -1 szt. l = 0,8 mDostawa i obsadzenie podokienników z konglomeratu gr. 2 cm do 1.5 m w ścianach z cegieł -1 szt. l = 0,8 mDostawa i obsadzenie podokienników z konglomeratu gr. 2 cm do 1.5 m w ścianach z cegieł -1 szt. l = 0,8 m	szt.szt.szt.szt.szt.szt.szt.szt.			Bez wymiany okna – bez wymiany parapetów natomiast zamiana robót w poczet utworzenia pomieszczenia socjalnego
		2	szt.szt.szt.szt.szt.szt.szt.szt.	2.002.002.002.002.002.002.002.00
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	2.002.002.002.002.002.002.002.00
9 d.1. 19 d.1. 19 d.1. 19 d.1. 19 d.1. 19 d.1. 19 d.1. 1	KNNR 2 1103-01KNNR 2 1103-01KNNR 2 1103-01KNNR 2 1103-01KNNR 2 1103-01KNNR 2 1103-01KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 09*2*1Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 09*2*1Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 09*2*1Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 09*2*1Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 09*2*1Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 09*2*1Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 09*2*1	m2m2m2m2m2m2m2	1.801.801.801.801.801.801.80
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	1.801.801.801.801.801.801.80
10 d.1. 110 d.1. 110 d.1. 110 d.1. 110 d.1. 110 d.1. 110 d.1. 1	KNNR 3 0302-01KNNR 3 0302-01KNNR 3 0302-01KNNR 3 0302-01KNNR 3 0302-01KNNR 3 0302-01KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.24*0.34*2+0.86*1.4*0.34Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.24*0.34*2+0.86*1.4*0.34Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.24*0.34*2+0.86*1.4*0.34Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.24*0.34*2+0.86*1.4*0.34Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.24*0.34*2+0.86*1.4*0.34Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.24*0.34*2+0.86*1.4*0.34Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.24*0.34*2+0.86*1.4*0.34	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0.570.570.570.570.570.570.57
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	0.570.570.570.570.570.570.57
11 d.1. 111 d.1. 111 d.1. 111 d.1. 111 d.1. 111 d.1. 111 d.1. 1	KNR 0-23 2614-01KNR 0-23 2614-01KNR 0-23 2614-01KNR 0-23 2614-01KNR 0-23 2614-01KNR 0-23 2614-01KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.86*1.4*0.34Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.86*1.4*0.34Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.86*1.4*0.34Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.86*1.4*0.34Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.86*1.4*0.34Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.86*1.4*0.34Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.86*1.4*0.34	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	0.410.410.410.410.410.410.41
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	0.410.410.410.410.410.410.41
12 d.1. 112 d.1. 112 d.1. 112 d.1. 112 d.1. 112 d.1. 112 d.1. 1	KNR 0-23 2614-04KNR 0-23 2614-04KNR 0-23 2614-04KNR 0-23 2614-04KNR 0-23 2614-04KNR 0-23 2614-04KNR 0-23 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankiDocieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankiDocieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankiDocieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankiDocieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankiDocieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankiDocieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m2m2m2m2m2m2m2
		(0.7+1.4)*2*2*0.15(0.7+1.4)*2*2*0.15(0.7+1.4)*2*2*0.15(0.7+1.4)*2*2*0.15(0.7+1.4)*2*2*0.15(0.7+1.4)*2*2*0.15(0.7+1.4)*2*2*0.15	m2m2m2m2m2m2m2	1.261.261.261.261.261.261.26
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	1.261.261.261.261.261.261.26
13 d.1. 113 d.1. 113 d.1. 113 d.1. 113 d.1. 113 d.1. 113 d.1. 1	KNNR 2 1104-01KNNR 2 1104-01KNNR 2 1104-01KNNR 2 1104-01KNNR 2 1104-01KNNR 2 1104-01KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowychMontaż ościeżnic stalowychMontaż ościeżnic stalowychMontaż ościeżnic stalowychMontaż ościeżnic stalowychMontaż ościeżnic stalowychMontaż ościeżnic stalowych	szt.szt.szt.szt.szt.szt.szt.
		1	szt.szt.szt.szt.szt.szt.szt.	1.001.001.001.001.001.001.00
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	1.001.001.001.001.001.001.00
14 d.1. 114 d.1. 114 d.1. 114 d.1. 114 d.1. 114 d.1. 114 d.1. 1	KNR 2-02 0803-03KNR 2-02 0803-03KNR 2-02 0803-03KNR 2-02 0803-03KNR 2-02 0803-03KNR 2-02 0803-03KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupachTynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupachTynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupachTynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupachTynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupachTynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupachTynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2m2m2m2m2m2m2
		1.6*2.5*2 0.34*2*4+0.86*1.4+0.24*2*2+1.8*0.5*21.6*2.5*2 0.34*2*4+0.86*1.4+0.24*2*2+1.8*0.5*21.6*2.5*2 0.34*2*4+0.86*1.4+0.24*2*2+1.8*0.5*21.6*2.5*2 0.34*2*4+0.86*1.4+0.24*2*2+1.8*0.5*21.6*2.5*2 0.34*2*4+0.86*1.4+0.24*2*2+1.8*0.5*21.6*2.5*2 0.34*2*4+0.86*1.4+0.24*2*2+1.8*0.5*21.6*2.5*2 0.34*2*4+0.86*1.4+0.24*2*2+1.8*0.5*2	m2m2m2m2m2m2m2	8.00 6.688.00 6.688.00 6.688.00 6.688.00 6.688.00 6.688.00 6.68
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	14.6814.6814.6814.6814.6814.6814.68
15 d.1. 115 d.1. 115 d.1. 115 d.1. 115 d.1. 115 d.1. 115 d.1. 1	KNR 4-01 1202-09KNR 4-01 1202-09KNR 4-01 1202-09KNR 4-01 1202-09KNR 4-01 1202-09KNR 4-01 1202-09KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2m2m2m2m2m2m2
		1.63*1.6+2.23*1.61.63*1.6+2.23*1.61.63*1.6+2.23*1.61.63*1.6+2.23*1.61.63*1.6+2.23*1.61.63*1.6+2.23*1.6	m2m2m2m2m2m2	6.186.186.186.186.186.18
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	6.186.186.186.186.186.18
16 d.1. 116 d.1. 116 d.1. 116 d.1. 116 d.1. 116 d.1. 1	NNRNKB 202 113401NNRNKB 202 113401NNRNKB 202 113401NNRNKB 202 113401NNRNKB 202 113401NNRNKB 202 113401	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.63*1.6+2.23*1.6(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.63*1.6+2.23*1.6(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.63*1.6+2.23*1.6(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.63*1.6+2.23*1.6(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.63*1.6+2.23*1.6(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.63*1.6+2.23*1.6	m2m2m2m2m2m2	6.186.186.186.186.186.18
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	6.186.186.186.186.186.18
17 d.1. 117 d.1. 117 d.1. 117 d.1. 117 d.1. 117 d.1. 1	NNRNKB 202 113402NNRNKB 202 113402NNRNKB 202 113402NNRNKB 202 113402NNRNKB 202 113402NNRNKB 202 113402	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.63+1.6)*2*2.5+(2.23+1.6)*2*0.5(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.63+1.6)*2*2.5+(2.23+1.6)*2*0.5(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.63+1.6)*2*2.5+(2.23+1.6)*2*0.5(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.63+1.6)*2*2.5+(2.23+1.6)*2*0.5(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.63+1.6)*2*2.5+(2.23+1.6)*2*0.5(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.63+1.6)*2*2.5+(2.23+1.6)*2*0.5	m2 m2 m2 m2 m2 m2	19.9819.9819.9819.9819.9819.98
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	19.9819.9819.9819.9819.9819.98
18 d.1. 118 d.1. 118 d.1. 118 d.1. 118 d.1. 118 d.1. 1	KNR 0-12 0829-06KNR 0-12 0829-06KNR 0-12 0829-06KNR 0-12 0829-06KNR 0-12 0829-06KNR 0-12 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłąLicowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłąLicowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłąLicowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłąLicowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłąLicowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2m2m2m2m2m2
		(2.3+1.6)*2*2-(0.7*1.4+1*2)(2.3+1.6)*2*2-(0.7*1.4+1*2)(2.3+1.6)*2*2-(0.7*1.4+1*2)(2.3+1.6)*2*2-(0.7*1.4+1*2)(2.3+1.6)*2*2-(0.7*1.4+1*2)(2.3+1.6)*2*2-(0.7*1.4+1*2)	m2m2m2m2m2m2	12.62012.62012.62012.62012.62012.620
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	12.62012.62012.62012.62012.62012.620
19 d.1. 119 d.1. 119 d.1. 119 d.1. 119 d.1. 119 d.1. 1	KNR 2-02 0607-01KNR 2-02 0607-01KNR 2-02 0607-01KNR 2-02 0607-01KNR 2-02 0607-01KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkoweIzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkoweIzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkoweIzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkoweIzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkoweIzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2m2m2m2m2m2
		1.63*1.6+2.23*1.61.63*1.6+2.23*1.61.63*1.6+2.23*1.61.63*1.6+2.23*1.61.63*1.6+2.23*1.61.63*1.6+2.23*1.6	m2m2m2m2m2m2	6.186.186.186.186.186.18
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	6.186.186.186.186.186.18
20 d.1. 120 d.1. 120 d.1. 120 d.1. 120 d.1. 120 d.1. 1	NNRNKB 202 113002NNRNKB 202 113002NNRNKB 202 113002NNRNKB 202 113002NNRNKB 202 113002NNRNKB 202 113002	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 1.63*1.6+2.23*1.6(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 1.63*1.6+2.23*1.6(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 1.63*1.6+2.23*1.6(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 1.63*1.6+2.23*1.6(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 1.63*1.6+2.23*1.6(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 1.63*1.6+2.23*1.6	m2m2m2m2m2m2	6.186.186.186.186.186.18
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	6.186.186.186.186.186.18
21 d.1. 121 d.1. 121 d.1. 121 d.1. 121 d.1. 121 d.1. 1	NNRNKB 202 111910NNRNKB 202 111910NNRNKB 202 111910NNRNKB 202 111910NNRNKB 202 111910NNRNKB 202 111910	Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm w technologii ATLAS 1.63*1.6+2.23*1.6Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm w technologii ATLAS 1.63*1.6+2.23*1.6Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm w technologii ATLAS 1.63*1.6+2.23*1.6Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm w technologii ATLAS 1.63*1.6+2.23*1.6Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm w technologii ATLAS 1.63*1.6+2.23*1.6Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm w technologii ATLAS 1.63*1.6+2.23*1.6	m2 m2 m2 m2 m2 m2	6.186.186.186.186.186.18
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	6.186.186.186.186.186.18
22 d.1. 122 d.1. 122 d.1. 122 d.1. 122 d.1. 1	KNR 4-01 1204-02KNR 4-01 1204-02KNR 4-01 1204-02KNR 4-01 1204-02KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2m2m2m2m2
		(1.63+1.6)*2*2.5+(2.23+1.6)*2*2.5(1.63+1.6)*2*2.5+(2.23+1.6)*2*2.5(1.63+1.6)*2*2.5+(2.23+1.6)*2*2.5(1.63+1.6)*2*2.5+(2.23+1.6)*2*2.5(1.63+1.6)*2*2.5+(2.23+1.6)*2*2.5	m2m2m2m2m2	35.3035.3035.3035.3035.30
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	35.3035.3035.3035.3035.30
23 d.1. 123 d.1. 123 d.1. 123 d.1. 123 d.1. 1	KNR 4-01 1204-01KNR 4-01 1204-01KNR 4-01 1204-01KNR 4-01 1204-01KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitówDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitówDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitówDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitówDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2m2m2m2m2
		3.98*1.63.98*1.63.98*1.63.98*1.63.98*1.6	m2m2m2m2m2	6.376.376.376.376.37
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	6.376.376.376.376.37
24 d.1. 124 d.1. 124 d.1. 124 d.1. 124 d.1. 1	KNR 4-01 1208-01KNR 4-01 1208-01KNR 4-01 1208-01KNR 4-01 1208-01KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynkówJednokrotne lakierowanie emalią olejną tynkówJednokrotne lakierowanie emalią olejną tynkówJednokrotne lakierowanie emalią olejną tynkówJednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m2m2m2m2m2
		(1.63+1.6)*2*1.5(1.63+1.6)*2*1.5(1.63+1.6)*2*1.5(1.63+1.6)*2*1.5(1.63+1.6)*2*1.5	m2m2m2m2m2	9.699.699.699.699.69
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	9.699.699.699.699.69
25 d.1. 125 d.1. 125 d.1. 125 d.1. 125 d.1. 1	KNR-W 202 0923-01KNR-W 202 0923-01KNR-W 202 0923-01KNR-W 202 0923-01KNR-W 202 0923-01	Osłony okien folią polietylenowąOsłony okien folią polietylenowąOsłony okien folią polietylenowąOsłony okien folią polietylenowąOsłony okien folią polietylenową	m2m2m2m2m2
		0.7*14*20.7*14*20.7*14*20.7*14*20.7*14*2	m2m2m2m2m2	1.961.961.961.961.96
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	1.961.961.961.961.96
26 d.1. 126 d.1. 126 d.1. 126 d.1. 126 d.1. 1	KNR 7-28 0203-04KNR 7-28 0203-04KNR 7-28 0203-04KNR 7-28 0203-04KNR 7-28 0203-04	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.	otw.otw.otw.otw.otw.
		2	otw.otw.otw.otw.otw.	2.002.002.002.002.00
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	2.002.002.002.002.00
27 d.1. 127 d.1. 127 d.1. 127 d.1. 127 d.1. 1	KNR 2-17 0123-02 Rury spiroKNR 2-17 0123-02 Rury spiroKNR 2-17 0123-02 Rury spiroKNR 2-17 0123-02 Rury spiroKNR 2-17 0123-02 Rury spiro	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 55 % - wariant 1 2*3.14*0.08*2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 55 % - wariant 1 2*3.14*0.08*2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 55 % - wariant 1 2*3.14*0.08*2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 55 % - wariant 1 2*3.14*0.08*2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 55 % - wariant 1 2*3.14*0.08*2	m2 m2 m2 m2 m2	1.001.001.001.001.00
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	1.001.001.001.00
28 d.1. 128 d.1. 128 d.1. 128 d.1. 1	KNR 0-14 2012-02KNR 0-14 2012-02KNR 0-14 2012-02KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD 02*3*2Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD 02*3*2Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD 02*3*2Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD 02*3*2	m2m2m2m2	1.201.201.201.20
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	1.201.201.201.20
29 d.1. 129 d.1. 129 d.1. 129 d.1. 1	KNR 2-17 0138-01KNR 2-17 0138-01KNR 2-17 0138-01KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowychKratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowychKratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowychKratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.szt.szt.szt.
		1	szt.szt.szt.szt.	1.001.001.001.00
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	1.001.001.001.00
30 d.1. 130 d.1. 130 d.1. 130 d.1. 1	KNR 4-01 0108-11KNR 4-01 0108-11KNR 4-01 0108-11KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 kmWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 kmWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 kmWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3m3m3m3
	sciany schodysciany schodysciany schodysciany schody	3.98*1.6*0.02 (0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.153.98*1.6*0.02 (0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.153.98*1.6*0.02 (0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.153.98*1.6*0.02 (0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.15	m3m3m3m3	0.127 0.224 0.0040.127 0.224 0.0040.127 0.224 0.0040.127 0.224 0.004
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	0.3550.3550.3550.355
31 d.1. 131 d.1. 131 d.1. 131 d.1. 1	KNR 4-01 0108-20KNR 4-01 0108-20KNR 4-01 0108-20KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 kmWywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 kmWywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 kmWywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3m3m3m3
	sciany schodysciany schodysciany schodysciany schody	3.98*1.6*0.02 (0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.153.98*1.6*0.02 (0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.153.98*1.6*0.02 (0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.153.98*1.6*0.02 (0.25+0.08)*2*0.34 0.1*0.3*0.15	m3 m3 m3 m3	0.13 0.22 0.000.13 0.22 0.000.13 0.22 0.000.13 0.22 0.00
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	0.350.350.350.35
1.21.21.21.2	45331100- 745331100- 745331100- 745331100- 7	Instalacja c.oInstalacja c.oInstalacja c.oInstalacja c.o
32 d.1. 232 d.1. 232 d.1. 232 d.1. 2	KNNR 4 0403-02KNNR 4 0403-02KNNR 4 0403-02KNNR 4 0403-02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkachRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkachRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkachRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	mmmm
		4	mmmm	4.004.004.004.00
				RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM	4.004.004.004.00
33 d.1. 233 d.1. 233 d.1. 2	KNNR 4 0418-03KNNR 4 0418-03KNNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. 600 mmGrzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. 600 mmGrzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. 600 mm	szt.szt.szt.
		2	szt.szt.szt.	2.002.002.00
				RAZEMRAZEMRAZEM	2.002.002.00
34 d.1. 234 d.1. 234 d.1. 2	KNR-W 401 0335-09KNR-W 401 0335-09KNR-W 401 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennejPrzebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennejPrzebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.szt.szt.
		4	szt.szt.szt.	4.004.004.00
				RAZEMRAZEMRAZEM	4.004.004.00
35 d.1. 235 d.1. 235 d.1. 2	KNNR 4 0412-01KNNR 4 0412-01KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mmZawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mmZawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.szt.szt.
		2	szt.szt.szt.	2.002.002.00
				RAZEMRAZEMRAZEM	2.002.002.00
36 d.1. 236 d.1. 236 d.1. 2	KNR-W 401 03250300KNR-W 401 03250300KNR-W 401 03250300	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 4Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 4Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 4	szt.	4.004.004.00
				RAZEMRAZEMRAZEM	4.004.004.00
37 d.1. 237 d.1. 237 d.1. 2	KNNR 4 0406-02KNNR 4 0406-02KNNR 4 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych - wariant 1Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych - wariant 1Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych - wariant 1	mmm
		4	mmm	4.004.004.00
				RAZEMRAZEMRAZEM	4.004.004.00
38 d.1. 238 d.1. 238 d.1. 2	KNNR 8 0410-02KNNR 8 0410-02KNNR 8 0410-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na ścianie- piony i poziomy c.o.Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na ścianie- piony i poziomy c.o.Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na ścianie- piony i poziomy c.o.	mmm
		0.50.50.5	mmm	0.500.500.50
				RAZEMRAZEM	0.500.50
39 d.1. 239 d.1. 2	KNNR 4 0436-01KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.urz.
		2	urz.urz.	2.002.00
				RAZEMRAZEM	2.002.00
40 d.1. 240 d.1. 2	KNNR 4 0411-02KNNR 4 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1	szt.szt.
		4	szt.szt.	4.004.00
				RAZEMRAZEM	4.004.00
1.31.3	45330000- 945330000- 9	Instalacja wod- kanInstalacja wod- kan
41 d.1. 341 d.1. 3	KNR-W 215 0404-01KNR-W 215 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkachRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	mm
		5.25.2	mm	5.205.20
				RAZEMRAZEM	5.205.20
42 d.1. 342 d.1. 3	KNR 0-34 0101-07KNR 0-34 0101-07	Otuliny z PE na rurę śr. 25mmOtuliny z PE na rurę śr. 25mm	mm
		3	mm	3.003.00
				RAZEMRAZEM	3.003.00
43 d.1. 343 d.1. 3	KNNR 4 1611-01KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mmDezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.2 00modc.2 00m
		0.0520.052	odc.2 00modc.2 00m	0.050.05
				RAZEM	0.05
44 d.1. 3	KNR 2-15 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podej ść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm 1	szt.	1.00
				RAZEM	1.00
45 d.1. 3	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.
		1	szt.	1.00
				RAZEM	1.00
46 d.1. 3	KNR-W 215 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m
		3	m	3.00
				RAZEM	3.00
47 d.1. 3	KNR-W 215 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m
		1.2	m	1.20
48 d.1.3	KNR-2 215 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastykowanego PCV o śr. 110mm	szt.	1.00
49	KNNR 4 0233-03	ustępy z płuczką ustępową typu kompakt”	szt.	RAZEM	1.00
50	KNNR 4 0230-03	umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt.	RAZEM	1.00
50a	KNNR 4 0229-03	zlewozzmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego na ścianie	szt.	RAZEM	1.00
1.41.41.4		Instalacja elektrycznaInstalacja elektrycznaInstalacja elektryczna
51 d.1. 451 d.1. 451 d.1. 4	KNNR 5 0204-02KNNR 5 0204-02KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 15Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 15Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 15	m	15.0015.0015.00
				RAZEMRAZEMRAZEM	15.0015.0015.00
52 d.1. 452 d.1. 452 d.1. 4	KNNR 5 0204-02KNNR 5 0204-02KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 11Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 11Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 11	m	11.0011.0011.00
				RAZEMRAZEMRAZEM	11.0011.0011.00
53 d.1. 453 d.1. 453 d.1. 4	KNNR 5 0302-01KNNR 5 0302-01KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmPuszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmPuszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.szt.szt.
		2	szt.szt.szt.	2.002.002.00
				RAZEMRAZEMRAZEM	2.002.002.00
54 d.1. 454 d.1. 454 d.1. 4	KNNR 5 0306-04KNNR 5 0306-04KNNR 5 0306-04	Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnejŁączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnejŁączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.szt.szt.
		3	szt.szt.szt.	3.003.003.00
				RAZEMRAZEMRAZEM	3.003.003.00
55 d.1. 455 d.1. 455 d.1. 4	KNNR 5 0308-01KNNR 5 0308-01KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - podwójne 2Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - podwójne 2Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - podwójne 2	szt.	2.002.002.00
				RAZEMRAZEMRAZEM	2.002.002.00
56 d.1. 456 d.1. 456 d.1. 4	KNNR 5 0512-06KNNR 5 0512-06KNNR 5 0512-06	Oprawa świetlówkowa nasufitowa , lub inna równoważna z modułem awaryjnymOprawa świetlówkowa nasufitowa , lub inna równoważna z modułem awaryjnymOprawa świetlówkowa nasufitowa , lub inna równoważna z modułem awaryjnym	kpl.kpl.kpl.
		1	kpl.kpl.kpl.	1.001.001.00
				RAZEMRAZEMRAZEM	1.001.001.00
57 d.1. 457 d.1. 4	KNNR 5 0512-06KNNR 5 0512-06	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 WOprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W	kpl.kpl.
		1	kpl.kpl.	1.001.00
				RAZEMRAZEM	1.001.00
58 d.1. 458 d.1. 4	KNR-W 508 0901-01KNR-W 508 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiarPomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	po- miarpo- miar
		1	po- miarpo- miar	1.001.00
				RAZEMRAZEM	1.001.00
59 d.1. 459 d.1. 4	KNR 2-15 0117-01KNR 2-15 0117-01	T erma elektryczna 5 dm3T erma elektryczna 5 dm3	szt.szt.
		1	szt.szt.	1.001.00
				RAZEMRAZEM	1.001.00
1.51.5		Wyposażenie sanitariatówWyposażenie sanitariatów
60 d.1. 560 d.1. 5		Montaż luster 60*80 Lustra 90*150 1Montaż luster 60*80 Lustra 90*150 1	kpl.	1.001.00
				RAZEMRAZEM	1.001.00
61 d.1. 561 d.1. 5		Montaż podnoszonego pochwytu dla niepełnosprawnych przy w.c. z wyposażeniem 1Montaż podnoszonego pochwytu dla niepełnosprawnych przy w.c. z wyposażeniem 1	szt.	1.001.00
				RAZEMRAZEM	1.001.00
62 d.1. 562 d.1. 5		Suszarki do rąk 1Suszarki do rąk 1	szt. szt.szt. szt.	1.001.00
				RAZEMRAZEM	1.001.00
63 d.1. 5		Uchwyty na papier toaletowy 1	szt.	1.00
				RAZEM	1.00
64 d.1. 5		Dozownik mydła 1	szt.	1.00
				RAZEM	1.00
65 d.1. 5		Kosze na śmieci 1	szt.	1.00
				RAZEM	1.00
66 d.1. 5		Szczotki sedesowe 1	szt.	1.00
				RAZEM	1.00
66 d.1. 5		Szczotki sedesowe 1	szt.	1.00
66 d.1. 5				RAZEM	1.00