INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Nazwa obiektu budowlanego:
Inwentaryzacja Urzędu Gminy w Sorkwitach

Adres obiektu:
Sorkwity, gmina Sorkwity, numer działki 61, jednostka ewidencyjna Sorkwity, obręb ewidencyjny 0015 Sorkwity

Inwestor:
Gmina Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity

Zespół autorski
Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień	Data i podpis
Autor	Bł-PdOKK/46/2004 w specjalności architektonicznej b.o.	15.03.2016
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski
Opracowanie		15.03.2016
mgr inż. arch. Paulina Włoskowska

Część graficzna:
A.01 Rzut piwnicy
A.02 Rzut parteru
A.03 Rzut piętra
A.04 Rzut dachu
A.05 Przekroje
A.06 Elewacje
# Podstawa opracowania
- Zlecenie z dnia 02.03.2016
- Pomiary z natury wykonane w marcu 2016
# Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja ogólnobudowlana budynku zlokalizowanego w Sorkwitach na działce nr 61. Inwentaryzację przeprowadzono w celu wykonania audytu energetycznego. Niniejsza inwentaryzacja może być podstawą do wykonania projektów budowlanych i wykonawczych.
# Lokalizacja obiektu
Budynek zlokalizowany jest we wsi Sorkwity. Szkic sytuacyjny przedstawia ilustracja nr 1.
# Opis ogólny obiektu
W budynku mieści się Urząd Gminy w Sorkwitach. Inwentaryzowany obiekt to dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony budynek. Składa się z dwóch prostopadłościennych brył połączonych ze sobą parterowym łącznikiem. Całość przekryta dachem płaskim o nachyleniu 5%. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków.

## Dane techniczne i program użytkowy.
Dane techniczne:
Powierzchnia użytkowa	639,32m2
Powierzchnia zabudowy:	352,67 m2
Powierzchnia całkowita:	673,00 m2

Zestawienie powierzchni pomieszczeń
Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa	Pow.
Rzut piwnicy
	1	Klatka schodowa	5,6
	2	Komunikacja	0,99
	3	Pomieszczenie 1	13,66
	4	Schowek	3,34
	5	Komunikacja	5,18
	6	Pomieszczenie 2	12,28
	7	Pomieszczenie 3	9,62
	8	Kotłownia	26,65
	9	Komunikacja	1,13
	10	Pomieszczenie 4	9,71
	11	Pomieszczenie 5	21,03
	12	Skład opału	11,04
120,23 m2
Rzut parteru
	101	Hol	50,26
	102	Pokój 1	31,81
	103	Pokój 2	16,5
	104	Pokój 3	19
	105	Pokój 4	19,92
	106	Archiwum	12,89
	107	Komunikacja	18,55
	108	Pokój 5	11,82
	109	Pokój 6	7,28
	110	Pokój 7	10,12
	111	Komunikacja	6,89
	112	Pokój 8	14,76
	113	WC	6,31
	114	Sala konferencyjna	49,9
	115	WC	6,35
282,36 m2
Rzut piętra
	201	Komunikacja	7,65
	202	Pokój 1	13,68
	203	Pokój 2	13,96
	204	Pokój 3	19,3
	205	Pokój 4	14,35
	206	Pokój 5	14,4
	207	Schowek	2,5
	208	Pokój 6	15,19
	209	Pokój 7	10,19
	210	Komunikacja	4,95
	211	Komunikacja	4,57
	212	Pokój 8	20,43
	213	Schowek	2,93
	214	Pokój 9	10,03
	215	Schowek	2,42
	216	Pokój 10	11,34
	217	Komunikacja	9,61
	218	Pokój 11	15,09
	219	Pokój 12	11,11
	220	Pokój 13	8,42
	221	Schowek	2,36
	222	Schowek	3,04
	223	Pokój 14	19,21
236,73 m2
639,32 m2

# Elementy budynku
## Fundamenty
Betonowe, wylewane na budowie.
## Ściany fundamentowe
Murowane z bloczków betonowych, grubości 55cm.
## Ściany zewnętrzne parteru
Ściany zewnętrzne murowane gr. 25 cm, następnie pustka powietrzna 5cm i cegła o gr. 12cm. Ocieplone styropianem o gr. 10cm.
Ściany zewnętrzne murowane gr. 38 cm. Ocieplone styropianem o gr. 10cm.
Ściany zewnętrzne murowane gr. 25 cm. Ocieplone styropianem o gr. 10cm.
Wszystkie ściany wewnątrz wykończone tynkiem gipsowym a od zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym..
## Strop międzykondygnacyjny:
Strop gęstożebrowy o gr. 30cm, styropian o gr. 7cm, szlichta o gr. 5cm, warstwa posadzki: gres / linoleum
Strop żelbetowy o gr. 14cm, warstwa posadzki: gres / linoleum.
## Stropodach:
Strop gęstożebrowy o gr. 30cm z warstwą spadkową o gr. min 5cm pokryty 2xpapą.
Strop żelbetowy o gr. 14cm z warstwą spadkową o gr. min 5cm pokryty 2xpapą.
Kąt nachylenia stropodachów 5%.
## Stolarka zewnętrzna
Stolarka okienna PCV, dwuszybowa. Stolarka drzwiowa PCV.
Autor opracowania:
Andrzej Rydzewski

# Ilustracje

## Ilustracja 1 – szkic sytuacyjny.

## Ilustracja 2 – elewacja frontowa

## Ilustracja 3 – elewacja tylna
## Ilustracja 4 – elewacja boczna
## Ilustracja 5 – wnętrze budynku holl